铁路计量管理办法（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强铁路计量管理和监督工作，确保铁路计量量值准确、可靠，根据《中华人民共和国计量法》等有关法律法规和规章，制定本办法。

第二条  列入《实施强制管理的计量器具目录》的铁路专用计量器具（以下简称“铁专量具”），执行国家相关规定。

第三条  国家铁路局依据《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的有关规定，制定《铁路专用计量器具管理目录》（以下简称“《铁专目录》”），并对《铁专目录》范围内有关量值溯源、计量器具管理、计量检定规程和技术规范（以下简称“计量规程规范”）制修订及实施等计量活动，实施监督管理。

第四条  未列入《实施强制管理的计量器具目录》和《铁专目录》的铁专量具由使用单位依法自主管理。

第二章  管理职责

第五条  国家铁路局科技与法制司（以下简称“科法司”）负责制定铁路计量管理规章制度，组织制修订、发布铁路部门计量规程规范，组织审核铁路国家计量规程规范,组织铁路行业计量监督检查工作，管理铁路计量技术委员会、国家计量认证铁道评审组，配合国务院计量行政主管部门管理铁路国家专业计量站等计量相关工作。

第六条  国家铁路局委托铁路计量技术归口单位（以下简称“归口单位”）负责铁专计量技术的归口管理工作，并负责铁路计量规程规范的技术审查，及铁专计量技术档案管理工作。

归口承担单位应保证铁专计量技术归口工作所需的人员、办公条件等必要的支持，建立并规范各项工作程序，公平、公正、科学、有效地开展铁专计量技术归口相关工作。

第三章  计量器具及量值溯源

第七条  铁路有关单位应组织对列入《铁专目录》的铁专量具新产品的计量性能、安全性能等进行确认。

第八条  在用计量量具应按规定进行检定或校准（以下统称“量值溯源”）。量值溯源应在具备相应技术能力并按相关规范考核合格后实施，或委托具有相应资质的计量技术机构实施。使用单位应根据相关技术条件对量值溯源结果是否满足使用要求进行确认。对于无法实施量值溯源的计量器具，应定期进行量值核查或比对。

第九条  铁路有关单位根据开展计量器具量值溯源工作的需要，建立相应的计量标准。建立计量标准应符合计量标准考核规范的有关要求。

第十条  铁路有关单位的最高计量标准，以及对列入《实施强制管理的计量器具目录》的铁专量具实施量值溯源的计量标准，按国家有关规定考核建立。

铁路有关单位的其他铁专量具计量标准（以下简称“铁专计量标准”），由所在单位的上级计量管理部门组织考核。

第十一条  从事计量检定或校准工作的计量专业技术人员，须经考核合格后，方能从事相应项目的计量检定或校准工作。从事铁专量具量值溯源的计量专业技术人员的考核和管理，由所在单位的上级计量管理部门根据国家相关规定组织实施。

第十二条  从事列入《实施强制管理的计量器具目录》的铁专量具量值溯源的计量专业技术人员的考核和管理，按国家计量专业技术人员职业资格的规定执行。

第四章  计量规程规范

第十三条  计量技术委员会每年定期提出铁路国家、部门计量规程规范年度计划项目建议，报科法司。由国家铁路局审核批准后，下达部门计量规程规范计划。

经审核同意的铁路国家计量规程规范计划项目，由计量技术委员会报国务院计量行政主管部门批准下达。

第十四条  计量技术委员会根据计量规程规范项目年度计划，按委员会章程规定的工作程序，开展计量规程规范的制修订和计量规程规范宣贯工作。

第十五条  铁路部门计量规程规范由国家铁路局统一审批、编号并发布。

铁路部门计量检定规程代号为：JJG（铁道）；铁路部门计量技术规范代号为：JJF（铁道）。

第十六条  铁路部门计量规程规范发布实施后，应当定期复审，复审周期一般不超过五年。计量规程规范经复审按下列情况分别处理：

（一）不需要修改的部门计量规程规范，确认继续有效；

（二）需修改的部门计量规程规范，作为修订项目列入计划；修订的计量规程规范顺序号不变，将年号改为修订的年号。

（三）已不适用的部门计量规程规范，予以废止。

第十七条  《铁专目录》范围内的铁专量具，暂未制定国家、部门计量规程规范或现有计量规程规范不适用的，相关单位应制定校准规范，仅限本单位使用。

第五章  计量认证

第十八条  向社会出具具有证明作用的数据和结果的铁路行业检验检测机构，应当依法经国务院认证认可监督管理部门资质认定（计量认证）。

第十九条  铁路行业检验检测机构国家级资质认定（计量认证）工作，由国务院认证认可监督管理部门统一管理，科法司根据国务院认证认可监督管理部门的规定，建立国家计量认证铁道评审组。

第二十条  国家计量认证铁道评审组协助国务院认证认可监督管理部门协调和组织铁路行业检验检测机构资质认定（计量认证）评审活动，按照国务院认证认可监督管理部门的监管要求，对获证检验检测机构进行监督。

第六章  专业计量站

第二十一条  申请建立国家授权铁路专业计量站（含分站，下同），按照国务院计量行政主管部门的要求，根据申请单位的申请，由国家铁路局提出推荐意见，报国务院计量行政主管部门批准。已建立的国家专业计量站撤销及调整授权区域，经国家铁路局确认后报国务院计量行政主管部门批准。

第二十二条  科法司配合国务院计量行政主管部门对国家专业计量站的相关管理工作。

第七章  监督管理

第二十三条  科法司应加强铁路相关计量活动的监督检查，对违反国家、行业计量有关规定的行为予以通报，对归口单位进行定期检查，对国家专业计量站、检验检测机构进行监督。

第二十四条  铁路有关单位计量管理部门应加强铁专量具及计量标准管理和监督检查，规范计量专业人员技术培训及信息动态管理，对不符合有关规定要求的计量行为，应及时予以纠正。

第二十五条 计量技术机构及计量专业技术人员，不得有下列行为：

（一）伪造检测数据或出具错误数据；

（二）违反计量规程规范进行计量检定或校准；

（三）使用未经考核或考核不合格的计量标准开展检定或校准；

（四）未考核合格的计量专业技术人员执行检定或校准；

（五）未能保守在计量检定活动中所知悉的商业秘密和技术秘密。

第二十六条  归口单位应对保存的铁专计量技术档案保密，不得利用技术归口工作之便，抄袭、利用档案涉及的计量技术。

计量规程规范技术档案的保存期限按国家技术档案有关规定执行。

第二十七条  铁专量具及计量标准准确度引起的计量纠纷，按国家计量法律法规和规章有关规定执行。

第八章  附则

第二十八条 铁路部门计量规程规范制修订等工作的经费实行预算管理。工作经费的具体使用与管理，执行国家铁路局经费管理的有关规定。

第二十九条 本办法由国家铁路局科技与法制司负责解释。

第三十条 本办法自202×年×月×日起施行。《铁路计量管理办法》（国铁科法〔2014〕65号）同时废止。

编制说明

近年来，《中华人民共和国计量法》已进行3次局部修订并启动修改工作，国务院计量行政主管部门出台《实施强制管理的计量器具目录的公告》《注册计量师职业资格制定规定》《注册计量师职业资格考试实施办法》等一系列文件，结合铁路行业计量技术和管理的发展变化情况，科法司组织对《铁路计量管理办法》进行了认真研究，提出《铁路计量管理办法》修订征求意见稿，有关情况如下：

一、基本情况

为加强铁路行业计量管理和监督工作，根据《中华人民共和国计量法》等有关法律法规和规章，国家铁路局于2014年发布《铁路计量管理办法》（以下简称《办法》）(国铁科法〔2014〕65号)，对铁路计量器具及量值溯源、计量规程规范、计量认证、专业计量站等各项计量工作提出要求，《办法》发布以来，有力推动了铁路计量各项工作，确保了计量器具量值准确、可靠。但近年来，随着《中华人民共和国计量法》的多次修订、国务院计量行政主管部门有关规定的不断更新和铁路政企分开改革后铁路计量管理工作的进一步深化，《办法》涉及的管理职责、管理内容、人员资质等要求发生了变化。因此，有必要对《办法》进行修订。

二、《铁路计量管理办法》主要修改内容

《办法》共计十章三十九条，科法司根据《中华人民共和国计量法》，聚焦国家“放管服”改革的要求、国务院计量行政主管部门有关规定和铁路计量工作实际，对《办法》进行了研究分析，主要修改内容有：

1.管理范围调整。按照《中华人民共和国计量法》和国家“放管服”改革的精神，国家铁路局对计量标准、计量人员实施监督检查，不再进行具体管理。国家铁路局对计量标准和计量人员的具体管理提出原则性要求，日常管理“放”由铁路各单位自行依法管理。科法司下一步将加强铁路相关计量活动的监督检查，对铁路专用计量器具检定/校准机构的计量标准管理和计量人员能力等，按照“双随机、一公开”的原则开展技术检查。

2.明确职责。根据履职需要，科技与法制司的职责中增加“组织审核铁路国家计量规程规范”；进一步明确归口单位的职责范围，增加“负责铁路计量规程规范的技术审查”，删除“铁专计量标准量值传递关系确认、铁路计量检定人员技术考核”。

3.取消人员资质要求。根据国务院发布《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》(国发〔2016〕35号)，取消对计量检定员证的要求。根据《市场监管总局 人力资源社会保障部关于印发<注册计量师职业资格制定规定><注册计量师职业资格考试实施办法》的通知>（国市监计量（〔2019〕197号）将“计量检定人员”修改为“计量专业技术人员”。

4.管理部门调整。根据《国务院关于机构设置的通知》(国发〔2018〕6号),原国家质检总局的计量相关职能已调整至国家市场监管总局，修改为国务院计量行政主管部门。根据《中华人民共和国认证认可条例》（中华人民共和国国务院令第666号），将“国家认证认可监督管理委员会（国家认监委）”修改为“国务院认证认可监督管理部门”，修改后更具适应性。

5.计量认证机构要求调整。根据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)，将涉及计量认证机构的相关要求进行更新。

修改后的《办法》共计八章三十条。